KARTA   PRODUKTU

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE)  2015/1187

uzupełniającego Dyrektywę  2010/30/UE

| Producent/Dostawca „PAREX” kotlarstwo- ślusarstwo Paweł Musiński 63-308 Gizałki ul. Krótka 5 e-mail: biuro@parex-kotly.com.pl |
| --- |
| Identyfikator modelu/ Typ kotła TORET |
| Klasa efektywności energetycznej | B | B | B |  |
| Znamionowa moc kotła [kW] | 12 | 19 | 26 |  |
| Współczynnik efektywności energetycznej - EEI | 89,5 | 90 | 91 |  |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania [%] | 82 | 87 | 91 |  |
| Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła Zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi kotła a w szczególności: - wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 - komin, przed oddaniem go do eksploatacji, musi być poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego - zastosowanie ochrony temperaturowej - w bezpośredniej bliskości kotła nie magazynować paliwa i materiałów palnych - dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej, szczelność wszystkich drzwiczek i pokryw. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać. |